ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО

 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА – КОШЕЛЕВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

	
	


ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И АГРЕГАТОВ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по изучению дисциплины 

и выполнению контрольных заданий

для учащихся-заочников учреждений, обеспечивающих

получение среднего специального образования по специальности

2-74 01-01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»
Буда – Кошелево 2023
Автор: Азарушкина Марина Владимировна, преподаватель высшей категории

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Цель дисциплины – формирование знаний и практических навыков по эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов. 

Задачи изучения дисциплины – сформировать знания об обслуживания, диагностирования и ремонте электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов и умения по проведению современного диагностирования и качественного ремонта.
В результате изучения дисциплины учащийся должен:

знать на уровне представления:

- состояние и перспективы развития применения электрооборудования в сельскохозяйственном производстве;

- основные закономерности преобразования и применения электроэнергии;

- виды, характеристики, области применения электротехнологии;

- основы светотехники;

- применение источников освещения, ультрафиолетового и инфракрасного излучения в технологических процессах по производству сельскохозяйственной продукции и обеспечению жизнедеятельности;

знать на уровне понимания:
- принцип работы схем электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов;
- типичные неисправности электрооборудования и способы их устранения;

- назначение и принцип действия контрольно – диагностических стендов для проверки и испытания электрооборудования.
уметь:

- определять техническое состояние электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов;
- диагностировать электрооборудование;

- устранять неисправности электрооборудования.

.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф.Кудрявцева. – М.: Агропромиздат, 1988-480с
2. Герасимович Л.С. и др. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок. – М.: Колос, 1980-391с
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

3. Дайнеко В. А. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий /В.А. Дайнеко, А.И. Ковалинский – Минск, Новое знание, 2008-320с.
4. Николаёнок М.М., Заяц Е.М. Расчёт осветительных и облучательных установок сельскохозяйственного назначения. – Мн.: ООО Лазурак, 1999-228с.
5. Электротермическое оборудование сельскохозяйственного производства: Учебное пособие/ Л.С. Герасимович, В.А. Карасенко, Е.М. Заяц и др.; Под редакцией , С. Герасимовича. – Мн.: Ураджай, 1995-315с.
6. Степанцов В. П. Электрооборудование осветительных и облучательных установок. – Мн.: Ураджай, 1991-191с.
7. Москаленко В. В.Электрический привод. – М.: Высшая школа,1991

8. Дайнеко В. А. Применение электроэнергии в сельском хозяйстве / В. А. Дайнеко, А. В. Крутов – Минск, Ураджай, 2001-300с.
9. Электротехнический справочник В 2-х томах. Под ред. кандидата технических наук Б. Г. Дегия. Авторы – составители: кандидат технических наук Л. С. Овчинников, кандидат технических наук Н. В. Овчинникова – Минск, Дизайн ПРО, 2009
10. Правила устройства электроустановок. 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергосервис, 2002

11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителе. Технический кодекс установившейся практики ТПК-181-2009.-Минск: Миннскэнерго, 2009-325с

12. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. Минск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2009-185.
13. Основы энергосбережения в с/х производстве: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по с/х специальностям/ В. К. Пестис, П. Ф. Богданович, Д. А. Григорьев. – Мн.: НВЦ Минфина,2007

План самостоятельного изучения дисциплины 

	Раздел, тема
	Перечень знаний и умений
	Задания для самостоятельной работы учащихся

	1
	2
	3

	Введение
	Называет цели и задачи дисциплины, её значение в системе подготовки специалистов среднего звена. 

Организация эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов.
	[1]  с. 3 -8,

[2]  с.3 -4

Законспектировать экономические показатели электрификации, экономическое и социальное значение электропривода, электронагревательных и технологических установок, установок освещения и облучения в сельскохозяйственном производстве.

	Раздел 1. Эксплуатация электрооборудования агрегатов силовых установок
	
	

	1.1 Электроснабжение сельского хозяйства
	Раскрывает сущность производства, передачи и распределения электроэнергии, надежности и качества электроснабжения.
Описывает типы трансформаторных подстанций и распределительных устройств.
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[1] с. 5 – 8

[1] с. 78 - 84



	1.2 Основы электропривода
	Раскрывает сущность понятия электропривода. Описывает классификации. Электроприводов и систем управления, режимы работы электродвигателей, основные параметры и маркировку асинхронных электродвигателей. 
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[1] с. 32 – 52

[2] с. 76 – 97

[1] с. 62 – 75

[2] с. 124 – 139



	1.3 Аппаратура управления 
	Описывает назначение, классификацию, устройство, принцип действия и выбор аппаратуры управления
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[1] с. 84 – 106

[2] с. 140 - 166



	1.4 Аппаратура защиты 
	Описывает назначение, классификацию, устройство, принцип действия и выбор аппаратуры защиты
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[1] с. 84 – 106

[2] с. 140 - 166



	1.5 Основные принципы автоматического управления электроприводами машин и механизмов 
	Описывает типы систем автоматического управления, классификацию электрических схем управления, схемы управления электродвигателем и поточной линии
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[1] с. 115 - 119

[2] с. 168 - 185

[1] с. 170 – 203

[2] с. 248 – 257



	1.6 Электротехнологические установки 
	Раскрывает сущность электротехнологии и называет ее применение.
Описывает способы электрического нагрева, устройство и принципы действия электрического водонагревателя и электросварочного аппарата
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[1] с. 254 – 287

[2] с. 259 – 262, 264 - 285
[1] с. 290 – 312

[2] с. 299 – 311


	1.7 Электрооборудование осветительных и облучательных установок
	Называет основные величины и единицы измерения оптического излучения. Описывает устройство и принципы работы источников оптического излучения, схемы их подключения
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[1] с. 375 – 383

[2] с. 5 – 12
[1] с. 383 – 400

[2] с. 12 – 22


	1.8. Эксплуатация внутренних электрических сетей
	Описывает классификацию электропроводок, условные графические обозначения электрооборудования и проводок на планах, правила монтажа и эксплуатации внутренних проводок
	Изучить материал по теме и ответить на вопросы самоконтроля

[3] с. 136 – 158




Содержание темы

Введение

История развития электрификации сельского хозяйства.  Перспективы развития электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства в свете последних постановлений правительства. Экономические показатели электрификации,  экономическое и социальное значение электропривода,  электротехнологии, освещения, облучения в сельскохозяйственном производстве.

Содержание дисциплины, её значение в подготовке техника-электрика, связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Литература

[1] с. 3…8,  [2] с. 3…4

Раздел 1. Основы электропривода

Тема 1.1. Электроснабжение сельского хозяйства.

Передача и распределение электроэнергии. Надежность и качество электроснабжения. Типы трансформаторных подстанций и распределительных устройств.
Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Тема 1.2. Основы электропривода
Электропривод и его основные части. Классификация электроприводов и систем управления. Режимы работы электродвигателей. Основные параметры и маркировка асинхронных электродвигателей.
Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Методические рекомендации
Электроприводом называется электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств и предназначенная для приведения в движение рабочих органов машин и управления этим движением (по ГОСТ 16593-79).

Электропривод состоит из четырёх элементов: преобразовательного устройства, электродвигателя, передаточного устройства и аппаратуры управления и защиты.

Преобразовательное устройство изменяет параметры электрической сети (ток, частоту, напряжение), чтобы они соответствовали условиям питания электродвигателя. 

Правильный выбор электрического двигателя позволяет создать условия наиболее рационального использования возможностей рабочей машины, определяет надежность и долговечность электропривода при максимальном КПД и коэффициенте мощности установки.

Почти все сельскохозяйственные машины работают с использованием электропривода переменного тока, питаемого от электрических сетей со стандартным напряжением 380 В при частоте 50 Гц. Электропривод с асинхронным короткозамкнутым двигателем наиболее простой и требует минимума установленного оборудования, поэтому он используется в большинстве видов рабочих машин. 

Если частота вращения выбранного электродвигателя соответствует частоте вращения вала рабочей машины, то из структуры электропривода исключается передаточный механизм с необходимым передаточным числом.
Для использования наиболее простых передаточных механизмов рекомендуется использовать электрические двигатели с частотой вращения:

- 3000 об/мин – для привода насосов, погружных насосов, вентиляторов, центрифуг, круглых пил, электроинструмента. Не рекомендуется их использование в режиме частых пусков;

- 1500 об/мин – для привода большинства сельскохозяйственных машин;

- 1000 об/мин -  для рабочих машин с тяжелыми условиями пуска;

- 750 об/мин – из – за низких энергетических показателей,  использование не рекомендуется.

Номинальная мощность выбранного двигателя должна быть по возможности близкой к расчетной мощности рабочей машины. Если номинальная мощность двигателя Рн значительно больше расчетной мощности Ррасч, то снижается  КПД и соsφ электродвигателя и удорожается его эксплуатация. Если номинальная мощность меньше расчетной мощности, то двигатель будет работать с перегрузкой. Его температура может превысить допустимое значение, что приводит к снижению электрической прочности изоляции, быстрому старению и выходу из строя двигателя.
Задача выбора двигателя по мощности осложняется тем, что нагрузка на его валу в процессе работы, как правило, изменяется во времени. Поэтому для обоснованного выбора двигателя по мощности необходимо знать изменения нагрузки во времени, т.е. его будущий режим работы.

Промышленностью выпускаются электрические двигатели для продолжительного режима работы (режим S1), кратковременного  (режим S2), повторно – кратковременного (режим S3) и перемежающего  режима (режим S6).
Целью задач 1…10 является овладение методикой выбора электрических двигателей для различных режимов работы  и проверки их на перегрузочную способность.

Пример решения 1.
Выбрать электрический двигатель для привода барабанной картофелесортировки производительностью Q=5 т/ч, расположенной на открытом воздухе. Передача цепная, удельные затраты энергии А=0,21 кВт∙ч/т.
Решение:
1. Определяем расчетную мощность для привода картофелесортировки:


[image: image1.wmf]кВт

Q

А

Р

пер

расч

,

h

×

=

                                                                (1)
где А – удельные затраты энергии, кВт∙ч/т;

       Q – производительность рабочей машины, т/ч;

       Ƞпер – КПД передачи.

Таблица 1 – Характеристика передач

	№ п/п
	Тип передачи
	КПД

	1
	Клиноременная
	0,95…0,98

	2
	Цепная
	0,96…0,97

	3
	Зубчатая сухая
	0,93…0,95

	4
	Зубчатая в масле
	0,95…0,98

	5
	Ременная 
	0,85…0,9

	6
	Муфта
	0,95…0,98



[image: image2.wmf]кВт

Р

расч

094

,

0

96

,

0

5

21

,

0

=

×

=


2. Выбираем стандартный двигатель из условия:


[image: image3.wmf]расч

н

Р

Р

³

, с учетом частоты вращения рабочей машины.            (3)

[image: image4.wmf]094

,

0

12

,

0

³


Из приложения Б, таблица 1 выбираем стандартный двигатель типа АИР со следующими параметрами: АИР56А4УЗ, Рн=0,12, Iн=0,44 А, nн=1350 об/мин, ƞн=63 %, соsφ=0,66, kп=2,1, kмин=1,8, kмакс=2,2, ki=5.

Проверяем выбранный двигатель на возможность запуска при снижении напряжения на 10%.
3. Определяем номинальную угловую частоту вращения, с-1:


[image: image5.wmf]1

\

,

30

-

×

=

с

n

н

н

p

w

                                                           (4)

[image: image6.wmf]1

3

,

141

30

1350

14

,

3

-

=

×

=

с

н

w


4. Определяем номинальный момент двигателя, Н∙м:


[image: image7.wmf]м

Н

Р

М

н

н

н

×

=

,

w

                                                           (5)


[image: image8.wmf]м

Н

М

н

×

=

=

49

,

8

3

,

141

12

,

0


5. Определяем статический момент сопротивления рабочей машины, Н∙м:


[image: image9.wmf]м

Н

Р

М

н

расч

с

×

=

,

w

                                                              (6)

[image: image10.wmf]м

Н

М

с

×

=

=

65

,

6

3

,

141

094

,

0


6. Определяем требуемый номинальный момент по условиям запуска, Н∙м:


[image: image11.wmf]м

Н

U

k

М

М

мин

с

пуск

н

×

×

×

=

,

25

,

1

2

.



[image: image12.wmf]м

Н

М

пуск

н

×

=

×

×

=

7

,

5

9

,

0

8

,

1

65

,

6

25

,

1

2

.


7. Поверяем условие:

[image: image13.wmf].

.

пуск

н

н

М

М

³



[image: image14.wmf]7

,

5

49

,

8

f


Т.к. условие соблюдается, то двигатель запустится нормально.

 Пример решения 2.
Выбрать электрический двигатель для кормодробилки типа КДУ – 2, производительность при измельчении зерна Q=2 т/ч. Удельные затраты электроэнергии А=14 кВт∙ч/т. Место установки – закрытое помещение с естественной вентиляцией, передача муфта.

Решение:

1.  Определяем расчетную мощность для привода картофелесортировки:


[image: image15.wmf]кВт

Q

А

к

Р

пер

х

расч

,

h

×

×

=

                                                                (7)

где  кх – коэффициент, учитывающий потери холостого хода, кх =1,15…1,2;
       А – удельные затраты энергии, кВт∙ч/т;

       Q – производительность рабочей машины, т/ч;

       Ƞпер – КПД передачи.


[image: image16.wmf]кВт

Р

расч

094

,

0

96

,

0

5

21

,

0

=

×

=


2. Выбираем стандартный двигатель из условия:


[image: image17.wmf]расч

н

Р

Р

³

, с учетом частоты вращения рабочей машины.            (8)


[image: image18.wmf]094

,

0

12

,

0

³


Из приложения Б, таблица 1 выбираем стандартный двигатель типа АИР со следующими параметрами: АИР56А4УЗ, Рн=0,12, Iн=0,44 А, nн=1350 об/мин, ƞн=63 %, соsφ=0,66, kп=2,1, kмин=1,8, kмакс=2,2, ki=5.

Проверяем выбранный двигатель на возможность запуска при снижении напряжения на 10%.(см.пример 1).
Пример решения 3.
Выбрать электрический двигатель для привода центробежного вентилятора типа Ц – 4 – 75 производительностью (подача) Q=3800 м3/ч при полном давлении Н=290 Па, передача прямая (непосредственное соединение).

Решение:

1. Определяем расчетную мощность вентилятора:


[image: image19.wmf]кВт

H

Q

Р

вен

расч

,

1000

3600

h

×

×

×

=

                                                                (9)

где  Q – производительность вентилятора, м3/ч;

        Н – напор (давление) вентилятора, Па;
        Ƞвен – КПД вентилятора.


[image: image20.wmf]кВт

Р

расч

36

,

0

85

,

0

1000

3600

290

3800

=

×

×

×

=


2.Определяем расчетную мощность двигателя вентилятора: кВт


[image: image21.wmf]кВт

Р

к

Р

пер

расч

з

дв

,

.

h

×

=

                                                               (12)

где кз  -  коэффициент запаса мощности вентиляторов;

      ηпер – КПД передач, т.к.передача прямая, то ηпер=1


[image: image22.wmf]кВт

Р

дв

54

,

0

1

36

,

0

5

,

1

.

=

×

=


3.Выбираем стандартный двигатель из условия:


[image: image23.wmf]дв

н

Р

Р

³

 с учетом оборотов вентилятора                               (13)


[image: image24.wmf]кВт

кВт

54

,

0

55

,

0

f


Из таблицы 5 (приложение Б) выбираем стандартный двигатель типа АИР71В6УЗ, у которого Рн=0,55 кВт, Iн=1,7 А, n=915 об/мин, ƞн=68 %, соsφ=0,7, kп=2,0, kмин=1,6, kмакс=2,2, ki=4,5.

Проверяем выбранный двигатель на возможность запуска при снижении напряжения на 10%.(см.пример 1).

Таблица 2 – Техническая характеристика центробежных вентиляторов ВЦ4 - 45

	Индексы вентиляторов
	Производительность, тыс. м3/ч
	Давление, Па
	Максимальный, КПД
	Частота вращения рабочих колес
	Установленные мощности эл. двигателя, кВт

	
	номинальная
	в рабочей зоне
	номинальное
	в рабочей зоне
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Центробежные вентиляторы

	ВЦ4-75-5

ВЦ4-75-5

ВЦ4-75-6,3

ВЦ4-75-8

ВЦ4-75-10

ВЦ4-75-12,5


	3,8

5,8

3,78

7,57

11,7

11,65

16,15

23,78

31,59

46,44


	2,34-4,8

3,57-7,5

2,45-3,78

3,78-5,59

3,74-5,2

4,68-9,64

7,25-14,9

10,6-17,72

10,47-14,0

14,0-23,88

14,7-30,26

19,53-40,21

28,71-59,1


	290

676

452

460

1100

655

1258

714

1261

1116


	349-180

813-415

495-452

452-217

1154-1075

553-285

1327-677

680-393

1378-1340

1340-755

859-438

1517-774

1342-685


	85

83

85

83

85


	930

1420

930

930

1420

930

1440

700

970

970

730

970

730


	0,55

1,5

0,75

1,1

2,2

1,5

5,5

4,0

7,5

11,0

7,5

15

18,5



	Осевые вентиляторы

	В-06-300-6,3А

 В-06-300-8А

В-06-300-10А
	7,3

14,0

21,0

28,0
	4,8-8,8

10-16

15-26

21-35
	76

93

216

157
	93-59,9

127-64

294-157

206-88
	75

77

77
	930

930

1430

930
	0,37

0,75

3,0

2,2


Таблица 3 – Рекомендуемые значения запаса мощности центробежных вентиляторов

	Номинальная мощность электродвигателя, кВт 
	До 

 0,5
	0,5…

1,0
	1,0…

2,0
	2,0…

3,0
	3,0 и более

	Кз
	для осевых
	1,2
	1,15
	1,1
	1,05
	1,05

	
	для 

центробежных
	1,5
	1,3
	1,2
	1,15
	1,1


Пример решения 4.
Выбрать электрический двигатель для привода центробежного водяного насоса производительностью (подача) Q=6,3 м3/ч при полном давлении Н=600 Па, передача прямая (непосредственное соединение).

Решение:

1. Определяем расчетную мощность насоса:


[image: image25.wmf]кВт

Н

Q

Р

нас

н

н

расч

h

×

×

=

3600

                                                             (7)

где ղнас – КПД насоса, ղнас=0,5…0,8

[image: image26.wmf]кВт

Р

расч

3

,

1

8

,

0

3600

600

3

,

6

=

×

×

=


2. Определяем расчетную мощность двигателя для насоса: кВт


[image: image27.wmf]кВт

Р

к

Р

пер

нас

з

дв

,

h

×

                                                                    (8)

где ղпер – КПД передачи, ղпер=1 для прямой передачи.

[image: image28.wmf]кВт

Р

дв

54

,

0

1

3

,

1

5

,

1

.

=

×

=


кз – коэффициент запаса, зависит от мощности двигателя насоса (принимается из таблицы 5).

3. Выбираем стандартный двигатель (таблица 4) из условия:


[image: image29.wmf]дв

н

Р

Р

³

                                                                       (9)

[image: image30.wmf]кВт

кВт

97

,

1

8

,

2

f


Из таблицы 5 (приложение Б) выбираем стандартный двигатель типа 7ПЭДВ-2,8-140, у которого Рн=2,8 кВт, Iн=6,9 А, n=2850 об/мин, ƞн=68 %, соsφ=0,7, kп=2,0, kмин=1,6, kмакс=2,2, ki=5,5.

Проверяем выбранный двигатель на возможность запуска при снижении напряжения на 10%.(см.пример 1).

Таблица 4 – Значение коэффициента запаса

	Рн, 

кВт
	≤1
	2
	3
	4
	5
	8
	≥10

	кз
[image: image31.wmf]
	2…1,7
	1,5
	1,33
	1,25
	1,2
	1,12
	1,1…1,05


Таблица 5 – Технические данные погружных двигателей
	Наименование электродвигателя
	Номинальная мощность, кВт
	Номинальный ток, А
	Частота 
вращения, об/мин
	Коэф. мощн. сosφ
	КПД, %

	ПЭДВ 0,75-95
	0,75
	5,1±0,5
	2850
	0,63
	35

	ПЭДВ 1,1-95
	1,1
	6,2±0,6
	2850
	0,63
	43

	ПЭДВ 1,5-95
	1,5
	7,5±07
	2850
	0,63
	50

	ПЭДВ 1,5-114
	1,5
	5,7±0,57
	2850
	0,65
	61

	ПЭДВ 2,8-114
	2,8
	8,3±083
	2850
	0,7
	73

	ПЭДВ 4,0-114
	4
	11,6±1,0
	2850
	0,72
	73

	ПЭДВ 1,5-140
	1,5
	5,4±0,5
	2850
	0,7
	60

	ПЭДВ 2,8-140
	2,8
	7,6±0,7
	2850
	0,78
	72

	ПЭДВ 4,5-140
	4,5
	11,5±1,1
	2850
	0,8
	74

	ПЭДВ 5,5-140
	5,5
	15±1,5
	2850
	0,83
	79

	ПЭДВ 6,3-140
	6,3
	16±1,6
	2850
	0,77
	78

	ПЭДВ 8-140
	8
	18,3±1,8
	2850
	0,83
	80

	ПЭДВ 11-140
	11
	26±2,6
	2850
	0,8
	80

	ПЭДВ 13-140
	13
	30,5±3,0
	2850
	0,8
	81

	ПЭДВ 5,5-180
	5,5
	15±1,5
	2850
	0,8
	69

	ПЭДВ 9-180
	9
	22±2,2
	2850
	0,8
	78

	ПЭДВ 11-180
	11
	27±2,7
	2850
	0,8
	77

	ПЭДВ 13-180
	13
	30±3,0
	2850
	0,8
	82

	ПЭДВ 16-180
	16
	37±3,0
	2850
	0,8
	82

	ПЭДВ 18,5-180
	18,5
	41,2±4,12
	2900
	0,81
	84

	ПЭДВ 22-180
	22
	48,5±4,85
	2900
	0,8
	86

	ПЭДВ 32-180
	32
	70±4
	2900
	0,82
	84

	ПЭДВ 37-180
	37
	83±5
	2900
	0,82
	83

	ПЭДВ 18,5-219
	18,5
	41,2±4,12
	2919
	0,8
	78

	ПЭДВ 20-219
	20
	43,0±4,3
	2919
	0,83
	85

	ПЭДВ 22-219
	22
	48,5±2,4
	2919
	0,8
	80

	ПЭДВ 30-219
	30
	62,0±3,1
	2919
	0,85
	86

	ПЭДВ 32-219
	32
	66±3,3
	2919
	0,83
	84

	ПЭДВ 35-219
	35
	85±5,0
	2919
	0,83
	84

	ПЭДВ 45-219
	45
	92,5±5,4
	2919
	0,83
	84

	ПЭДВ 65-219
	65
	132±7,0
	2919
	0,83
	84


Тема 1.3. Аппаратура управления

Общие сведения и классификация аппаратуры управления. Аппаратура ручного управления. Аппаратура дистанционного управления.

Выбор аппаратуры управления. 
Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Тема 1.4. Аппаратура защиты
Общие сведения и классификация аппаратуры защиты. Защитно – отключающие устройства. Выбор аппаратуры защиты.
Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Методические рекомендации

В результате изучения этой темы студенты должны знать устройство, принцип действия, технические характеристики и область применения современной аппаратуры управления и защиты, а также усвоить методику их выбора. Рекомендуется применять магнитные пускатели серии ПМЛ с тепловыми реле РТЛ. При выборе предохранителей отдавать предпочтение предохранителям ПН, НПН. Для коммутации и защиты силовых цепей применять автоматические выключатели серии АЕ-20, АП50Б, ВА – 51.

В настоящее время сельскохозяйственные электроустановки поставляются комплектно с аппаратами защиты. Однако в процессе эксплуатации возникает необходимость в замене вышедших из строя аппаратов. 

В соответствии с рекомендациями ПУЭ для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться защита от многофазных замыканий, в сетях с глухозаземлённой нейтралью – также от однофазных замыканий, а также защита от токов перегрузки и защита от минимального напряжения.

Для защиты электродвигателей от коротких замыканий должны применяться предохранители или автоматические выключатели.

Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжёлых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловыми реле или другими устройствами.

Выбор аппаратов управления и защиты производится исходя из установленной мощности электроприёмника по расчётному току управляемой или защищаемой цепи.

Выбор предохранителей производится исходя из следующих условий: 

1)  номинальное напряжение предохранителя должно быть больше или равно линейному напряжению сети;

2)  номинальный ток предохранителя должен быть больше или равен номинальному току плавкой вставки;

3)  номинальный ток плавкой вставки должен быть больше или равен расчётному току плавкой вставки.

Расчётный ток плавкой вставки определяют по формуле:

Іпл.вст. = Імах  / α,А

Для предохранителей обычного типа, защищающих ответвления к асинхронным двигателям с короткозамкнутым ротором и с нормальными условиями работы (редкие пуски, продолжительность разбега 5 – 10 с),   α = 2,5.

При защите двигателей с тяжёлыми условиями работы (частые пуски, продолжительность разбега до 40 с)   α = 1,6 – 2,0.

Максимальный ток в цепи  с одним двигателем равен его пусковому току. В каталогах обычно приводится кратность пускового тока двигателя  kІ. Тогда максимальный ток в цепи 

Імах  =  kІ · Ін ,А

где  Ін – номинальный ток двигателя, А.

Если предохранитель защищает линию, к которой присоединены несколько двигателей, то максимальный ток
Імах  = т · ∑Ін + Іпуск ,А

где    т – коэффициент одновременности;

     ∑Ін  - сумма рабочих токов всех остальных двигателей, А;

    Іпуск  - пусковой ток одного двигателя, при котором Імах имеет наибольшее значение, А.

При выборе автоматических выключателей руководствуются следующими правилами.

1.   Номинальный ток теплового или комбинированного расцепителя  должен быть больше рабочего тока линии:

Ін.р.  ≥  Ір..
Если автоматический выключатель встроен в шкаф, то следует учесть изменившиеся условия охлаждения автомата, вводя поправочный коэффициент, равный 1,1.

Ін.р.  ≥  1,1 Ір., А

2.  Расчётный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматов серии ВА - 51, АП50, АЕ – 2000. 

Іср.р.  ≥  1,25 Іпуск.,А

Для автоматов серии А3100

Іср.р.  ≥  1,5 Іпуск.,А

Коэффициенты 1,25 – 1,5 учитывают неточность в определении кратковременного тока и разброс  характеристик автоматов.

3.  Расчётный ток срабатывания не должен превышать каталожное значение тока срабатывания

Іср.р.  ≤  Іср. к.

Если это условие не выполняется, то возможны ложные срабатывания автомата при включении потребителей с большими пусковыми токами.

Если автоматический выключатель защищает несколько электродвигателей, расчетный ток срабатываний определяется по формуле:

Іср.р. =1,25 Іпуск(Б)+∑ Ін.д (остальных), А

(для автоматических выключателей АЕ, АП50, ВА)

Іср.р. =1,5 Іпуск(Б)+∑ Ін.д (остальных), А

(для автоматических выключателей А3100)

где Іпуск - наименьший из пусковых токов защищаемых электродвигателей, А;

      ∑ Ін.д (остальных)- сумма номинальных токов остальных защищаемых электродвигателей, А
    Тепловое реле для защиты двигателя от перегрузок недопустимой продолжительности выбирают из условия, что номинальный ток реле должен быть больше или равен расчётному току:

Ін.э.  ≥   Ір.,

а регулируемый ток срабатывания теплового элемента должен включать в себя значение расчётного тока.

    Электромагнитный пускатель выбирается из условия, что его ток должен быть больше или равен расчётного тока цепи

Ін.п.  ≥   Ір.,

Выбранный пускатель проверяют по условиям коммутации для режима частых пусков и остановок:

Ін.п.  ≥   Іпуск / 6,

Вопросы для самоконтроля

1. Объясните назначение аппаратуры управления электродвигателя

2. Для чего предназначены и как устроены рубильники, пакетные выключатели, кнопочные посты, конечные выключатели?

3. Объясните принцип действия и устройство магнитных пускателей и промежуточного реле 

4. Объясните назначение аппаратуры защиты электродвигателя.

5. Объясните принцип действия и устройство предохранителей, автоматических выключателей и тепловых реле.

Пример решения 5.

Дано:

М1: АИР112М4У3: Рн=5,5 кВт; Iн=11,4А; Кi=7,0
 Электрическое исполнение: не реверс., без теплового реле. Для питания двигателя использовать кабель, проложенный открыто.

[image: image32.emf]QF

М1

КМ

~380/220 В, 

50 Гц


Решение:

Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок выбираем автоматический выключатель QF из условия:

[image: image33.wmf].

.

.

с

н

авт

н

U

U

³



[image: image34.wmf]В

В

380

500

f



[image: image35.wmf]А

I

А

I

дв

н

авт

п

4

,

11

25

.

.

=

=

f



[image: image36.wmf]А

I

А

I

дв

н

р

п

4

,

11

5

,

12

.

.

=

=

f


2. Ток электромагнитного расцепителя:


[image: image37.wmf]А

I

р

эм

75

,

99

7

4

,

11

25

,

1

.

=

×

×

=


3. Определяем каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя


[image: image38.wmf]А

I

кат

ср

150

5

,

12

12

.

=

×

=


4. Проверяем выбранный автомат на возможность ложного срабатывания при пуске


[image: image39.wmf]А

I

А

I

р

эм

кат

ср

75

,

99

150

.

.

=

=

f


Принимаем автоматический выключатель АЕ2036Р 
[image: image40.wmf]В

U

авт

н

500

.

=

, 
[image: image41.wmf]25

.

=

авт

н

I

,
[image: image42.wmf]А

I

р

н

5

,

12

.

=

.

Выбираем магнитный пускатель КМ из условия:

220В=220В


[image: image43.wmf]А

I

А

I

дв

н

п

н

4

,

11

25

.

.

.

=

=

f



[image: image44.wmf]А

I

А

I

ком

р

п

н

3

,

13

6

0

,

7

4

,

11

25

.

.

.

=

×

=

=

f


Принимаем пускатель ПМЛ212002.

С учетом количества жил и марки проводника производим выбор сечения проводника по допустимому току нагрева из условия:


[image: image45.wmf].

.

дв

н

доп

I

I

³


17 А > 11,4 А

Принимаем сечение проводника S=2,5 мм2, т.е. АВВГ 4х2,5
Проверяем сечения проводников на соответствие расчетному току вставки защитного аппарата по условию:

Iдоп
[image: image46.wmf]³



 EMBED Equation.3  [image: image47.wmf]b

∙ Iн..р., А                                                                                             (3)
где  
[image: image48.wmf]b

 – коэффициент, учитывающий нормированное соотношение между длительно допустимым током проводников и номинальным током установки защитного аппарата (приложение, Б таблица 2);

17 А > 1∙12,5=12,5 А

Так как условие соблюдается, значит, сечение проводника соответствует вставке защитного аппарата. Окончательно принимаем кабель марки АВВГ сечением 2,5 мм2.

Примечание: Если условие (3) не соблюдается, то сечение проводни​ков необходимо увеличить.

Пример решения 5.

Дано:

М: АИР180М4У3: Рн=30 кВт; Iн=56,9 А; Кi=7,0
Электрическое исполнение: реверсивное, с тепловым реле. Для питания двигателя использовать провод, проложенный открыто.

[image: image49.emf]QS

FU

М

КК

КМ

~380/220 В, 

50 Гц


Решение:

Выбираем рубильник из условия:


[image: image50.wmf]дв

н

р

н

I

I

.

.

³

                                                      
где Iн – номинальный ток двигателя;

     Iн.р. – номинальный ток рубильника.
QS:
100>56,9 А

Принимаем рубильник РБ31

Для защиты от токов короткого замыкания плавкий предохранитель FU:  

[image: image51.wmf]В

U

В

U

с

н

н

380

660

.

.

=

=

f



[image: image52.wmf]А

I

I

дв

н

пр

н

9

,

56

250

.

.

.

=

=

f


2) Определяем ток плавкой вставки:


[image: image53.wmf]А

I

I

пуск

вст

пл

15

,

199

2

7

9

,

56

.

.

=

×

=

¢

=

a


3) Выбираем стандартную плавкую вставку из условия:


[image: image54.wmf]А

I

А

I

вст

пл

вст

н

15

,

199

200

.

.

=

=

f


Принимаем плавкий предохранитель ПП31-35 
[image: image55.wmf]В

U

н

660

=

, 
[image: image56.wmf]А

I

пр

н

250

.

=

,
[image: image57.wmf]А

I

вст

н

200

.

=

.

Выбираем магнитный пускатель КМ из условия:   

220В=220В


[image: image58.wmf]А

I

А

I

дв

н

п

н

9

,

56

80

.

.

.

=

=

f



[image: image59.wmf]А

I

А

I

ком

р

п

н

4

,

66

6

7

9

,

56

80

.

.

.

=

×

=

=

f


Принимаем пускатель ПМЛ522002.

Выбираем тепловое реле КК из условия:


[image: image60.wmf]дв

н

р

н

I

I

.

.

³

 


[image: image61.wmf]А

I

А

I

дв

н

р

н

9

,

56

80

.

.

=

³

=

.

Из каталога выбираем тепловое реле типа РТЛ – 206104, с пределами регулирования 54…66 А. Регулятор настройки тока несрабатывания теплового элемента устанавливаем на значение Iн.дв=56,9 А.
Тема 1.5. Основные принципы автоматического управления электроприводами машин и механизмов
Типы систем автоматического управления. Классификация электрических схем управления и условные обозначения элементов. Схемы пуска асинхронных электродвигателей. Схема поточной линии.

Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Тема 1.6. Электротехнологические установки
Понятие электротехнологии и ее применение. Способы электрического нагрева. Электрические водонагреватели. Электросварочные аппараты.

Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Тема 1.7. Электрооборудование осветительных и облучательных установок 
Основные величины и единицы измерения оптического излучения. Электрические лампы накаливания, газоразрядные и светодиодные источники видимого излучения. Источники ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Схемы включения газоразрядных и светодиодных источников оптического излучения.

Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите виды оптического излучения и поясните, как они воздействуют на животных и растения?

2. Назовите основные величины видимого излучения, в каких единицах они измеряются?

3. Как измерить освещённость?

4. Поясните устройство и принцип действия ламп накаливания.

5. Поясните устройство и принцип действия люминесцентных ламп низкого давления.

6. Поясните устройство и принцип действия люминесцентных ламп высокого давления типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ.

7. Какие лампы применяют для ультрафиолетового облучения? Назовите их особенности.

8. Какие лампы применяют для инфракрасного обогрева? Назовите их отличительные особенности.

Тема 1.8. Эксплуатация внутренних электрических сетей
Общие сведения и классификация электропроводок. Условные графические обозначения электрооборудования и проводок на планах. Правила монтажа и эксплуатации внутренних проводок. Типы проводов и кабелей для внутренних проводок.
Литература

 [1] с. 32…52,  [2] с. 76…97

Вопросы для самоконтроля

1. Как классифицируются электропроводки?

2. Что включают в себя силовые сети?

3. Какие существуют способы прокладки силовых сетей?

4. Какие провода и кабели применяются для выполнения осветительных электропроводок?

5. В какой последовательности производится расчёт осветительной сети?
6. Как проверить выбранные провода по допустимой потере напряжения?

                                                       Методические рекомендации 

Электрическая энергия от распределительной трансформаторной подстанции по кабелю или воздушной линии подается к зданиям, где она используется. Вводы в здания выполняют через стены или через крыши.

Электрические сети от ввода до потребителя называются внутренними. Они включают в себя силовые и осветительные проводки, распределительные устройства, крепления проводов и кабелей.

Расчёт силовой сети рекомендуется вести в следующем порядке:

1. Производят компоновку всех силовых токоприёмников по группам, исходя из их мощности, места установки и принадлежности к рабочим машинам.

2.   Вычерчивают эскиз принципиальной схемы силовой сети и, исходя из количества групп, выбирают тип распредустройства. 
3.  Производят расчет сечения проводов (кабелей) на участках  от двигателя до пускового устройства и от пускового устройства до силового щита. 

Площади сечения проводов и кабелей определяют исходя из двух условий:

а)  по условию нагрева длительным расчётным током,

б)  по условию соответствия аппарату защиты.

При этом считают, что условия прокладки провода нормальные.

4.   Определив площадь сечения провода (кабеля) по двум условиям, выбирают большее.
Срок службы силовой электропроводки и безопасность её обслуживания в значительной мере зависят от правильного выбора марки проводника и способа его прокладки.

Температура токоведущих жил в нормальном режиме не должна достигать значений, опасных для состояния их изоляции. Поэтому выбор сечения проводников, прокладываемых в помещениях, тесно связан с выбором плавких вставок предохранителей и уставок расцепителей автоматических выключателей. В связи с этим расчёт проводов и кабелей по допустимому нагреву начинают с выбора защиты.

Выбрав предохранители и автоматические выключатели, определяют допустимые токи

 I доп по нагреву для выбора площади сечения проводников
Iдоп > 0,33 Iпл.вст ,А
Iдоп > 0,22 Iн.э.расц ,А

где Iпл.вст  – номинальный ток плавкой вставки предохранителя, А;
      Iн.э.расц - ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А.

По значениям допустимого тока, пользуясь таблицей длительно-допустимых токов (приложение), определяют для принятой марки провода или кабеля ближайшее значение допустимого табличного тока и соответствующую площадь поперечного сечения проводника.                             

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

По дисциплине «Эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов» учащиеся заочного отделения выполняют две контрольные работы. Номер варианта учащиеся определяют по двум последним цифрам шифра. Каждый вариант включает в себя два теоретических вопроса и две задачи. 

Процесс выполнения контрольной работы начинается с чтения соответствующих тем рекомендуемой литературы. После получения полного представления о содержании вопроса приступают к последовательному изложению его содержания. Общий объём работы не регламентируется, но нормально, если работа составляет 24 страницы ученической тетради.

Главное в контрольной работе – её содержание, но важное значение имеет и правильное оформление.

Работа должна быть написана грамотно, чётким и разборчивым почерком. В тексте нельзя допускать сокращения слов, кроме общепринятых.

В конце работы помещают список использованной литературы. Завершается работа подписью учащегося и датой выполнения работы.

При рецензировании контрольной работы  учитывается соответствие ответов вопросам, глубина раскрытия вопросов, последовательность изложения материала, достаточность объёма, эстетическое оформление, аккуратность и грамотность.

По результатам выполнения домашних контрольных работ выставляется «зачёт» или «не зачтено»

Если при самостоятельном изучении учебного материала или при выполнении контрольных работ у учащихся возникают трудности, следует обратиться в учреждение образования и получить консультацию. 

После получения учащимся зачтённой контрольной работы, ему следует выполнить  указания рецензента, исправить  ошибки и устранить имеющиеся недостатки.

Если работа не зачтена, то её выполняют повторно с учётом замечаний рецензента и присылают на повторное рецензирование.

Контрольную работу с рецензии необходимо хранить до окончания экзаменнационно-лабораторной сессии и предъявлять её при написании итоговой контрольной работы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Отметка «зачтено» выставляется при условии, что работа выполнена в полном объёме, в соответствии с заданием. Ответы на все вопросы даны правильно, последовательно, при необходимости иллюстрированы схемами, графиками, диаграммами. Задачи решены методически верно. Правильно употребляется научно-техническая терминология. Работа аккуратно оформлена, приведен список использованной литературы.

Работа может быть зачтена, если она содержит несущественные ошибки:

- описки и неточности, не искажающие сути ответа;

- отсутствие выводов в процессе освещения вопросов;

- при отсутствии списка использованной литературы или несоответствии его оформления стандарту.

Отметка «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не в полном объёме или содержит следующие существенные ошибки:

- не раскрыто основное содержание вопросов задания;

- отдельные вопросы освещены не в соответствии с вариантом задания;

- ответ на задание не конкретен, без адаптации к контрольному заданию;

- задачи решены методически не верно;

- схемы выполнены не в полном объёме, с нарушением требований ЕСКД.

Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, небрежно, а также не по своему варианту, возвращается учащемуся без проверки, с указанием причины возврата.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Контрольная работа по первому учебному заданию состоит из двух вопросов и двух задач. Распределение конт​рольных вопросов и задач по вариантам приведено в таб​лице 1.

Таблица 1. Распределение задач и вопросов контрольной работы (по вариантам)

	Предпоследняя цифра
	Последняя цифра шифра

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0
	1.1

2.3


	1.30 2.10


	1.15 2.11


	1.14 2.10
	1.6

2.21


	1.21

2.1


	1.10

2.20


	1.4

2.19


	1.18 2.21
	1.20

2.1



	
	1, 40
	2, 39
	3, 38
	4, 37
	5, 36
	6, 35
	7, 34
	8, 33
	9, 32
	10, 31

	1
	1.2

2.1


	1.12

2.29


	1.16

2.12


	1.13

2.9


	1.5

2.22


	1.22

2.3


	1.11

2.19


	1.5

2.20


	1.19

2.22


	1.26

2.2



	
	11, 30
	12, 29
	13, 28
	14, 27
	15, 26
	16, 25
	17, 24
	18, 23
	19, 22
	20, 21

	2
	1.3

2.9


	1.29

2.28


	1.3

2.13


	1.12

2.8


	1.4

2.23


	1.23

2.2


	1.12

2.18


	1.8

2.23


	1.19

2.18


	1.27

2.3



	
	21, 1
	22, 2
	23, 3
	24, 4
	25, 5
	26, 6
	27, 7
	28, 8
	29, 9
	30, 10

	3
	1.4

2.8


	1.28

2.27


	1.17

2.14


	1.4

2.7


	1.3

2.24


	1.24

2.24


	1.17

2.17


	1.6

2.23


	1.20

2.17


	1.26

2.4



	
	31, 11
	32, 12
	33, 13
	34, 14
	35, 15
	36, 16
	37, 17
	38, 18
	39, 19
	40, 20

	4
	1.5

2.6


	1.27

2.26


	1.18

2.15


	1.11

2.6


	1.5

2.25


	1.16

2.5


	1.13

2.16


	1.7

2.24


	1.21

2.20


	1.29

2.5



	
	21, 40
	22, 39
	23, 38
	24, 37
	25, 36
	26, 35
	27, 34
	28, 33
	29, 32
	30, 31

	5
	1.6

2.7


	1.26

2.25


	1.19

2.16


	1.10

2.5


	1.15

2.27


	1.6

2.6


	1.14

2.15


	1.8

2.26


	1.22

2.15


	1.30

2.6



	
	1, 40
	2, 39
	3, 38
	4, 37
	5, 36
	6, 35
	7, 34
	8, 33
	9, 32
	10, 31

	6
	1.7

2.5


	1.25

2.24


	1.20

2.17


	1.14

2.4


	1.2

2.26


	1.25

2.7


	1.7

2.14


	1.9

2.27


	1.23

2.14


	1.1

2.7

	
	11, 30
	12, 29
	13, 28
	14, 27
	15, 26
	16, 25
	17, 24
	18, 23
	19, 22
	20, 21

	7
	1.8

2.23


	1.24

2.4


	1.13

2.18


	1.9

2.3


	1.1

3.28


	1.26

2.8


	1.15

2.13


	1.8

2.9


	1.24

2.12


	1.2

2.8



	
	21, 1
	22, 2
	23, 3
	24, 4
	25, 5
	26, 6
	27, 7
	28, 8
	29, 9
	30, 10

	8
	1.9

2.22


	1.23

2.3


	1.21

2.19


	1.8

2.2


	1.30

2.9


	1.27

2.12


	1.16

2.29


	1.15

2.30


	1.9

2.13


	1.3

2.9



	
	31, 11
	32, 12
	33, 13
	34, 14
	35, 15
	36, 16
	37, 17
	38, 18
	39, 19
	40, 20

	9
	1.11

2.2


	1.23

2.21


	1.22

2.20


	1.7

2.30


	1.29

2.1


	1.28

2.10


	1.17

2.11


	1.18

2.28


	1.25

2.10


	1.10

2.11



	
	21, 40
	22, 39
	23, 38
	24, 37
	25, 36
	26, 35
	27, 34
	28, 33
	29, 32
	30, 31


Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «электропривод». Изобразите структурную схему электропривода и объясните взаимодействие элементов схемы.

2. Охарактеризуйте материалы, применяемые для изоляции обмоток электродвигателей. Укажите факторы, влияющие на срок службы изоляции, а также мероприятия по повышению надежности изоляции.

3. Вычертите и объясните графики мощности, температуры нагрева и потерь двигателя при продолжительном режиме работы.

4. Вычертите и объясните графики температуры нагрева, мощности и потерь двигателя при кратковременном режиме работы.

5. Вычертите и объясните графики температуры нагрева, мощности и потерь двигателя при повторно-кратковременном режиме работы.
6. Охарактеризуйте различные способы электрического торможения асинхронных двигателей.

7. Приведите классификацию электрических схем и объясните принцип, назначение основных типов схем. 

8. Опишите особенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного производства и укажите мероприятия повышения надежности электрооборудования.

9. Опишите устройство, назначение и выбор электромагнитных контакторов.

10. Опишите устройство, назначение и выбор рубильников и переключателей.


11. Опишите устройство, назначение, выбор и структуру обозначений пакетных выключателей. Укажите область применения и обозначение в принципиальных и монтажных схемах устройств.

12. Опишите устройство, назначение и выбор кнопок управления серии КЕ и кнопочных постов управления серии ПКЕ. Укажите графическое и позиционное обозначение в схемах.

13. Опишите устройство тепловых реле серии РТЛ и объясните методику их выбора. Приведите пример.

14. Опишите  устройство  и  поясните    методику    выбора предохранителей для защиты ответвлений к короткозамкнутым асинхронным двигателям.

15. Опишите устройство, систему обозначений и методику выбора автоматических выключателей (автоматов). 

16. Приведите классификацию электрических схем и объясните назначение основных типов схем. Ответ иллюстрируйте примерами.

17. Приведите классификацию  аппаратуры управления электродвигателями по климатическому исполнению и степени защиты от воздействия окружающей среды. 

18. Опишите устройство и принцип работы электромагнитных пускателей серии ПМЛ. Поясните структуру обозначений. 
19. Охарактеризуйте электропривод вентиляционных установок и укажите, как определить мощность электродвигателя для привода вентилятора.

20. Охарактеризуйте электропривод центробежных насосов системы водоснабжения и укажите, как определяется мощность приводного электродвигателя погружного насоса
21. Изложите методику проверки устойчивой работы асинхронных короткозамкнутых двигателей при запуске мощного двигателя.

22. Охарактеризуйте электропривод транспортирующих машин и укажите, как определяется мощность электродвигателя для ленточного и скребкового транспортеров, шнека и нории.

23. Охарактеризуйте электропривод кормоприготовительных машин и укажите, как определяется мощность приводного электродвигателя.
24. Объясните что такое коэффициент мощности электродвигателя и его влияние на экономичность электроустановки. Способы повышения cos φ.
25. Какие основные мероприятия при эксплуатации электроприводов способствуют экономии электрической энергии?              

26. Опишите особенности электроприводов сепараторов молока. Начертите график механической характеристики сепараторов и дайте ее анализ.
27. Приведите, классификацию электронагревательных установок по принципу действия и способам электронагрева. 
28. Дайте характеристику сварочной дуге: физические процессы, условия зажигания, ее свойства, устойчивость горения и так далее.
29. Укажите требования к источникам питания электрической дуги и объясните, как они реализуются в сварочных трансформаторах, генераторах, выпрямителях.
30. Опишите устройство и принцип действии ламп накаливания. Приведите их основные характеристики и укажите, как они изменяются при изменениях напряжения питающей сети.
31. Опишите устройство галогенных ламп накаливания. Укажите их особенности и область применения.
32.  Опишите устройство и объясните принцип действия люминесцентных ламп. Сравните основные характеристики люминесцентных ламп с характеристиками ламп накаливания и укажите их эффективность.
33. Объясните, почему   люминесцентные   лампы   включаются    в сеть    с помощью    пускорегулирующих    аппаратов (ПРА). Какие тины ПРА выпускает отечественная промышленность? Какова система их обозначения?
34. Опишите устройство и объясните принцип действия газоразрядных источников ультрафиолетового излучения. Укажите их основные характеристики и область применения.
35. Опишите особенности инфракрасного нагрева и укажите область применения инфракрасных нагревателей в сельскохозяйственном производстве.
36. Опишите принцип действия машин для очистки и сортировки семян сельскохозяйственных культур, в которых используется электрическое поле высокого напряжения. Приведите поясняющие эскизы и схемы.
37. Опишите устройство и принцип действия облучательной установки с движущимися облучателями. Укажите экономическую эффективность  облучения животных и птицы.
38. Опишите принцип действия электрических изгородей. Изобразите и объясните действие схемы современной электроизгороди.
39. Изложите сущность магнитной обработки воды и опишите конструкцию применения аппаратов. Ответ иллюстрируйте схемами аппаратов.
40. Опишите основные характерные явления, возникающие в средах при распространении в них ультразвуковых колебаний и приведите примеры применения ультразвука в сельскохозяйственном производстве.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1. Выбрать магнитный пускатель (КМ), тепловое реле (КК), предохранитель (FU) или автоматический выключатель (QF), указанные в задании, а также провод или кабель для питания двигателя
Таблица – Исходные данные для решения задачи 1
	Вариант
	Тип двигателя
	Выбор аппаратов
	Провод, кабель
	Способ прокладки

	1.1
	АИР71В6У3
	FU, KM, KK
	кабель
	открыто

	1.2
	АИР80А6У3
	QF, KM
	провод
	в трубе

	1.3
	АИР90L6У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в земле

	1.4
	АИР100S6У3
	QF, KM
	провод
	по стене

	1.5
	АИР112М6У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в лотке

	1.6
	АИР132S6У3
	QF, KM
	провод
	открыто

	1.7
	АИР160L6У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в трубе

	1.8
	АИР180М6У3
	QF, KM
	провод
	в земле

	1.9
	АИР200М6У3
	FU, KM, KK
	кабель
	по стене

	1.10
	АИР200L6У3
	QF, KM
	провод
	в лотке

	1.11
	АИР71А4У3
	FU, KM, KK
	кабель
	открыто

	1.12
	АИР200М4У3
	QF, KM
	провод
	в трубе

	1.13
	АИР180S4У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в земле

	1.14
	АИР160М4У3
	QF, KM
	провод
	по стене

	1.15
	АИР132М4У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в лотке

	1.16
	АИР100S4У3
	QF, KM
	провод
	открыто

	1.17
	АИР90L4У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в трубе

	1.18
	АИР80В4У3
	QF, KM
	провод
	в земле

	1.19
	АИР100L4У3
	FU, KM, KK
	кабель
	по стене

	1.20
	АИР132S4У3
	QF, KM
	провод
	в лотке

	1.21
	АИР80А2У3
	FU, KM, KK
	кабель
	открыто

	1.22
	АИР100S2У3
	QF, KM
	провод
	в трубе

	1.23
	АИР90L2У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в земле

	1.24
	АИР112М2У3
	QF, KM
	провод
	по стене

	1.25
	АИР132М2У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в лотке

	1.26
	АИР160S2У3
	QF, KM
	провод
	открыто

	1.27
	АИР180М2У3
	FU, KM, KK
	кабель
	в трубе

	1.28
	АИР200L2У3
	QF, KM
	провод
	в земле

	1.29
	АИР63В2У3
	FU, KM, KK
	кабель
	по стене

	1.30
	АИР71А2У3
	QF, KM
	провод
	в лотке


Задача 2. Определить расчетную мощность и выбрать электрический двигатель для привода заданной рабочей машины. Проверить выбранный двигатель на возможность запуска при снижении напряжения в сети на 10% (см. решение примеров 1…5). Расшифровать марку выбранного двигателя.
Таблица – Исходные данные для решения задачи 2.
	Вариант
	Наименование рабочей 

машины
	Марка

машины
	Тип 
передачи

(по таблице 1)
	Производительность

Q
	Напор,
Н
	Удельные затраты энергии

	2.1
	Картофелесортировка
	РКС-10
	2
	10 т/ч
	-
	0,16

	2.2
	Вентилятор центробежный
	ВЦ4-75-5
	6
	3500 м3/ч
	170 Па
	-

	2.3
	Станок фрезерный
	ФСШ-1А
	1
	
	-
	-

	2.4
	Дробилка 

корнеплодов
	ДКУ-1
	6
	0,8 т/ч
	-
	3,61

	2.5
	Дробилка

зерновая
	КДМ-2
	1
	2…3 т/ч
	-
	11…19

	2.6
	Картофелесортировка 

транспортерная
	М-611
	5
	7,5 т/ч
	-
	0,7

	2.7
	Корнерезка
	КПИ-4
	1
	5 т/ч
	-
	1,…1,3

	2.8
	Центрифуга молочная 

Р=2,2 кВт
	ЦЛМ-1-12
	1
	
	-
	-

	2.9
	Насос 

центробежный
	2-к-6
	6
	10 м3/ч
	350 Па
	-

	2.10
	Вентилятор осевой
	ВО06-320 №4
	6
	2200 м3/ч
	10 кг/м2
	

	2.11
	Картофелесортировка
	РКС-10
	2
	10 т/ч
	-
	0,16

	2.12
	Вентилятор центробежный
	ВЦ4-75-5
	6
	4700 м3/ч
	170 Па
	-

	2.13
	Станок 

фрезерный 

Р=1,1 кВт
	ФСШ-1А
	1
	
	-
	-

	2.14
	Дробилка 

корнеплодов
	ДКУ-3
	6
	3 т/ч
	-
	16

	2.15
	Дробилка

зерновая
	ДБ-5
	1
	5 т/ч
	-
	15

	2.16
	Картофелесортировка 

транспортерная
	М-611
	5
	4,5 т/ч
	-
	0,7

	2.17
	Корнерезка
	КПИ-4
	1
	5 т/ч
	-
	1,…1,3

	2.18
	Центрифуга молочная 

Р=3 кВт
	ЦЛМ-1-12
	1
	
	-
	-

	2.19
	Насос 

центробежный
	2-к-8
	6
	14 м3/ч
	450 Па
	-

	2.20
	Вентилятор осевой
	ВО06-320 №5
	6
	5200 м3/ч
	17 кг/м2
	

	2.21
	Картофелесортировка
	РКС-8
	2
	8 т/ч
	-
	0,6

	2.22
	Вентилятор центробежный
	ВЦ4-75-5
	6
	2700 м3/ч
	270 Па
	-

	2.23
	Станок 

фрезерный Р=1,1 кВт
	ФСШ-1А
	1
	
	-
	-

	    2.24
	Дробилка 

корнеплодов
	ДКУ-1
	6
	0,8 т/ч
	-
	3,61

	    2.25
	Дробилка

зерновая
	КДМ-2
	1
	2…3 т/ч
	-
	11…19

	    2.26
	Картофелесортировка 

транспортерная
	М-611
	5
	7,5 т/ч
	-
	0,7

	2.27
	Корнерезка
	КПИ-4
	1
	5 т/ч
	-
	1,…1,3

	2.28
	Центрифуга молочная

	ЦЛМ-1-12
	1
	
	-
	-

	2.29
	Насос 

центробежный
	2-к-6
	6
	10 м3/ч
	350 Па
	-

	2.30
	Вентилятор осевой
	ВО06-320 №4
	6
	2200 м3/ч
	10 кг/м2
	


Приложения А
Технические данные асинхронных электродвигателей трехфазного тока с короткозамкнутым ротором серии АИР мощностью от 0,25 до 75 кВт

	Типоразмеры
	Рн. кВт
	n, мин-1
	I,А
	п,%
	Cosg
	kп
	kmin
	kmax
	Ki

	nо =1000 мин-1

	АИР63А6УЗ
	0,18
	860
	0,7
	56
	0,62
	2
	1,6
	2,2
	4

	АИР63В6УЗ
	0,25
	860
	1,0
	59
	0,62
	2
	1,6
	2,2
	4

	АИР71А6УЗ
	0,37
	915
	1,3
	65
	0,65
	2
	1,6
	2,2
	4,5

	АИР71В6УЗ
	0,55
	915
	1,7
	68
	0,70
	2
	1,6
	2,2
	4,5

	АИР80А6УЗ
	0,75
	920
	2,2
	70
	0,72
	2
	1,6
	2,2
	4,5

	АИР80В6УЗ
	1,1
	920
	3,0
	74
	0,74
	2
	1,6
	2,2
	4,5

	АИР90L6УЗ
	1,5
	925
	4,1
	76
	0,72
	2
	1,6
	2,2
	6

	АИР100L6УЗ
	2,2
	945
	5,5
	81
	0,74
	2
	1,6
	2,2
	6

	АИР112М6УЗ
	3
	950
	7,4
	81
	0,76
	2
	1,6
	2,2
	6

	АИР112М6УЗ
	4
	950
	9,1
	82
	0,81
	2
	1,6
	2,2
	6

	АИР132S6УЗ
	5,5
	960
	12,3
	85
	0,80
	2
	1,6
	2,2
	7

	АИР132М6УЗ
	7,5
	960
	16,4
	85,5
	0,81
	2
	1,6
	2,2
	7

	АИР160B6УЗ
	11
	970
	22,3
	88
	0,83
	2
	1,6
	2,7
	6,5

	АИР160М6УЗ
	15
	970
	30,5
	88
	0,85
	2
	1,6
	2,7
	6,5

	АИР180М6УЗ
	18,5
	980
	36,5
	89
	0,85
	1,8
	1,6
	2,4
	6,5

	АИР200М6УЗ
	22
	980
	44,7
	90
	0,83
	1,6
	1,4
	2,4
	6,5

	АИР200L6УЗ
	30
	975
	59,6
	90
	0,85
	1,6
	1,4
	2,4
	6,5

	АИР225М6УЗ
	37
	980
	72,7
	91
	0,85
	1,5
	1,4
	2,3
	6,5

	АИР250S6УЗ
	45
	985
	87,0
	92,5
	0,85
	1,5
	1,4
	2,3
	6,5

	АИР250М6УЗ
	55
	980
	105,1
	92,5
	0,86
	1,5
	1,4
	2,3
	6,5

	АИР280S6УЗ
	75
	978
	137,0
	92,5
	0,90
	1,5
	1,4
	2,2
	6,5

	АИР280М6УЗ
	90
	978
	160,8
	93
	0,90
	1,4
	1
	2,4
	6,5

	АИР315L6УЗ
	ПО
	977
	195,5
	93
	0,92
	1,4
	1
	2,3
	6

	АИР315М6УЗ
	132
	977
	238,6
	93,5
	0,9
	1,4
	1
	2,3
	6,5

	АИР355S6УЗ
	160
	978
	286,7
	94
	0,9
	1,6
	1
	2
	7

	АИР355М6УЗ
	200
	978
	353,9
	95,5
	0,9
	1,6
	0,9
	2
	7

	nо =1500 мин-1

	АИР50А4УЗ
	0,06
	1335
	0,27
	53
	0,63
	2,1
	1,8
	2,2
	4,5

	АИР50В4УЗ
	0,09
	1335
	0,37
	57
	0,65
	2,1
	1,8
	2,2
	4,5

	АИР56А4УЗ
	0,12
	1350
	0,44
	63
	0r66
	2,1
	1,8
	2,2
	5

	АИР56В4УЗ
	0,18
	1350
	0,63
	64
	0,68
	2,1
	1,8
	2,2
	5

	АИР63А4УЗ
	0,25
	1320
	0,83
	68
	0,67
	2,1
	1,8
	2,2
	5

	АИР63В4УЗ
	0,37
	1320
	1,18
	68
	0,7
	2,3
	1,8
	2.2
	5

	АИР71А4УЗ
	0,55
	1360
	1,69
	70,5
	0,7
	2,2
	1,6
	2,2
	5

	АИР71В4УЗ
	0,75
	1350
	2,14
	73
	0,73
	2,2
	1,6
	2,2
	5

	АИР80А4УЗ
	1.1
	1390
	2,75
	75
	0,81
	2,2
	1,6
	2,2
	5,5

	АИР80В4УЗ
	1,5
	1390
	3,52
	78
	0,83
	2,2
	1,6
	2,2
	5,5

	АИР90L4УЗ
	2.2
	1400
	5
	81
	0,83
	2
	1,6
	2,2
	6,5

	АИР100S4УЗ
	3
	1410
	6,7
	82
	0,83
	2
	1,6
	2,2
	7

	АИР100L4УЗ
	4
	1410
	8,5
	85
	0,84
	2
	1,6
	2,2
	7

	АИР112М4УЗ
	5,5
	1430
	11,4
	85,5
	0,86
	2
	1,6
	2,2
	7

	АИР132S4УЗ
	7,5
	1440
	15,1
	87,5
	0,86
	2
	1,6
	2,2
	7,5

	АИР132M4УЗ
	11
	1450
	22
	87,5
	0,87
	1,9
	1,6
	2,2
	7,5

	АИР160S4УЗ
	15
	1450
	28,5
	90
	0,89
	1,9
	1,8
	2,9
	7

	АИР160М4УЗ
	18,5
	1460
	34,9
	90,5
	0,89
	1/7
	1,8
	2,9
	7

	АИР180S4УЗ
	22
	1470
	42,5
	90,5
	0,87
	1,7
	1,5
	2,4
	7

	АИР180М4УЗ
	30
	1470
	56,9
	92
	0,87
	1,7
	1,5
	2,7
	7

	АИР200М4УЗ
	37
	1470
	68,3
	92,5
	0,89
	1/7
	1,6
	2,7
	7,5

	АИР200L4УЗ
	45
	1470
	83
	92,5
	0,89
	1,7
	1,6
	2,7
	7,5

	АИР225М4УЗ
	55
	1470
	101
	93
	0,89
	1,7
	1,6
	2,6
	7

	АИР250S4УЗ
	75
	1480
	138
	94
	0,88
	1,7
	1,4
	2,5
	7,5

	n0 = 3000 мин-1

	АИР50А2УЗ
	0,09
	2655
	0,3
	60
	0,75
	2,2
	1.8
	2,2
	4,5

	АИР50В2УЗ
	0,12
	2655
	0,4
	63
	0,75
	2.2
	1,8
	2,2
	4,5

	АИР56А2УЗ
	0,18
	2730
	0,5
	68
	0,78
	2,2
	1,8
	2.2
	5,0

	АИР56В2УЗ
	0,25
	2730
	0,6
	69
	0,79
	2,2
	1,8
	2,2
	5,0

	АИР63А2УЗ
	0,37
	2730
	0,9
	72
	0,76
	2,2
	1,8
	2,2
	5,0

	АИР63В2УЗ
	0,55
	2730
	1,3
	75
	0,85
	2,2
	1,8
	2,2
	5,0

	АИР71А2УЗ
	0,75
	2820
	1,7
	78,5
	0,83
	2,1
	1,6
	2.2
	5,0

	АИР71В2УЗ
	1.1
	2805
	2,5
	79
	0,83
	2,1
	1,6
	2,2
	6,0

	АИР80А2УЗ
	1.5
	2850
	3,3
	81
	0,85
	2,2
	1,6
	2,2
	6,0

	АИР80В2УЗ
	2,2
	2850
	4,6
	83
	0,87
	2,0
	1,6
	2,2
	7,0

	АИР90L2УЗ
	3
	2850
	6,1
	84,5
	0,88
	2,0
	1,6
	2,2
	7,0

	АИР100S2УЗ
	4
	2850
	7,9
	87
	0,88
	2,0
	1,6
	2,2
	7,0

	АИР100L2УЗ
	5,5
	2850
	10,6
	88
	0,89
	2,0
	1,6
	2,2
	7,5

	АИР112М2УЗ
	7,5
	2895
	14,8
	87,5
	0,88
	2,0
	1,6
	2,2
	7.5

	АИР132М2УЗ
	11
	2910
	21,1
	86
	0,9
	1.6
	1,2
	2,2
	7,5

	АИР160S2УЗ
	15
	2910
	28,4
	90
	0,89
	1,8
	1,7
	2,7
	7,0

	АИР160М2УЗ
	18?5
	2910
	34,5
	90,5
	0,9
	2,0
	1,8
	2,7
	7,0

	АИР160L2УЗ
	22
	2910
	41,5
	90,5
	0,89
	2,0
	1,9
	2,7
	7,0

	АИР180М2УЗ
	30
	2975
	55,4
	91,5
	0,9
	2,2
	1,9
	3,0
	7,0

	АИР200М2УЗ
	37
	2940
	70,7
	91,5
	0,87
	1,6
	1,5
	2,8
	7.0

	АИР200L2УЗ
	45
	2940
	84,5
	92
	0,88
	1,8
	1,5
	2,8
	7.5

	АИР225М2УЗ
	55
	2940
	99,3
	92,5
	0,91
	1,8
	1,5
	2,6
	7,5

	АИР250S2УЗ
	75
	2940
	136,3
	93
	0,9
	1,8
	1,6
	3,0
	7,5


Приложение Б

Технические данные предохранителей

	Тип
	Номинальный ток, А

	
	Патрон предохранителя
	Плавкой вставки

	ПН2-100

ПН2-250

ПН2-400

ПН2-600
	100

250

400

600
	30,40,50,60,80,100

80,100,120,150,200,250

200,250,300,350,400

300,400,500,600

	Тип
	Номинальный ток, А

	
	Патрон предохранителя
	Плавкой вставки

	ПР-2-15

ПР-2-60

ПР-2-100

ПР-2-200

ПР-2-350

ПР-2-600
	15

60

100

200

350

600
	6,10,15,

15,20,25,35,45,60

60,80,100

100,125,160,200

200,225,260,300,350

350,430,500,600


Приложение В

Технические данные автоматических выключателей

	Тип исполнения
	Номинальные силы тока и напряжения
	Расцепители

Сила номинального тока Iном. р..А
	Пределы регулирова-ния
	Кратность тока срабатыва-ния

	АЕ2016Р
	10 А,500 В
	0,32;0,4;0,5;0,6;0,8;1,1;1,25;1,6;2;2,5;3,2;4;5;6;8;10.
	/0,9…1,15/

Iном.Р.
	12

Iном.Р.

	АЕ2036Р
	25 А, 500 В
	0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,2

4;5;6;8;10;12,5;16;20;25.
	
	

	АЕ2046Р
	63 А, 500 В
	10;12,5;16;20;25;32;40;50;

63.
	
	

	АЕ2056Р
	100 А, 500 В
	16;20;25;32;40;50;63;80;

100.
	
	

	АП50Б
	63 А, 500 В
	1,6;2,5;4;6,3;10;16;25;40;

50;63.
	/0,6…1/
	10

	АП50Б-3МТО
	50 А, 500 В
	1,6;2,5;6,4;10;16;25;40;50.
	
	11

	ВА51Г-25
	25А 500В
	0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1;

1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5;

6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25
	Нерегулируемый
	14

	ВА51-25
	25А 500В
	6,3; 8; 10; 12,5; 16;

20; 25
	
	7; 10

	ВА51-31
	100 А, 500 В
	6,3; 8; 10; 12,5; 16;20; 25; 31,5; 40; 50;
63; 80; 100
	
	3; 7; 10

	ВА51Г-31
	100 А, 500 В
	16; 20; 25; 31,5; 40; 
50; 63; 80; 100
	
	14

	ВА52-31
	100 А, 500 В
	16; 20; 25; 31,5; 40; 
50; 63; 80; 100
	
	3; 7; 10

	ВА51-33
	160 А, 500 В
	80; 100; 125; 160;
	
	

	ВА52-33
	
	
	
	10

	ВА51Г-33
	160 А, 500 В
	80; 100; 125; 160;
	
	

	ВА52Г-33
	
	
	
	14

	ВА51-35
	250А, 500 В
	80; 100; 125; 160; 
	
	12

	ВА52-35
	400А, 500 В
	250; 
	
	

	ВА51-37
	400А, 500 В
	250; 320; 400
	
	10

	ВА52-37
	400А, 500 В
	250; 320; 400
	
	10

	ВА51-39
	400А, 500 В
	400; 500; 630
	
	10

	ВА52-39
	400А, 500 В
	250; 400; 500; 630
	
	10

	АК-63-3МГ
	
	0,63;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,2;4,5;6,3;8;10;12,5.
	
	14

	АК-63-3М
	
	16;20;25;32;40;50;63.
	
	

	АК-50-3МГ
	
	0,6;0,8;1;1,26;2,5;3;4;5;6;8;12,5;15;20;25.
	
	10

	АК-50-3М
	
	30;35;40;45;50;63.
	
	

	А-63МГ
	
	0,8;1;1,25;1,6;2,5;3,2;4,5;

6,3;10;12,5;16;20;25.
	
	


Приложение Г

Технические данные  магнитных пускателей серии ПМЛ

	Величина пускателя
	Сила номинального  тока, А


	Число и исполнение контактов вспомогательной цепи


	Тип и исполнение

	
	
	
	Нереверсивное
	Реверсивное
	

	
	
	
	Без

кнопок

«Пуск»

и

«Стоп»
	С

кнопками «Пуск» и

«Стоп»
	С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальными лампами
	Без кнопок

«Пуск» и

«Стоп»
	С кнопками «Пуск» и

«Стоп»
	С кнопками

«Пуск» и

«Стоп» и

сигнальными

лампами
	Звезда-Треугольник

	1
	10
	1з
	ПМЛ-121002
	ПМЛ-122002
	ПМЛ-123002
	-
	-
	-
	ПМЛ-172002

	
	
	1р
	-
	-
	-
	ПМЛ-161102
	ПМЛ-162102
	ПМЛ-163102
	-

	2
	25
	1з
	ПМЛ-221002
	ПМЛ-222002
	ПМЛ-223002
	-
	-
	-
	ПМЛ-272002

	
	
	1р
	-
	-
	-
	ПМЛ-261102
	ПМЛ-262102
	ПМЛ-263102
	.

	3
	40
	1з+1р
	ПМЛ-321002
	ПМЛ-322002
	ПМЛ-323002
	ПМЛ-361002
	ПМЛ-362002
	ПМЛ-363002
	ПМЛ-372002

	4
	63
	1з+1р
	ПМЛ-421002
	ПМЛ-422002
	ПМЛ222002
	ПМЛ-461002
	ПМЛ-462002
	ПМЛ-463002
	ПМЛ-472002

	5
	80
	1з+lp
	ПМЛ-521002
	-
	-
	ПМЛ-561002
	.
	-
	ПМЛ-571002

	
	
	2з+2р
	ПМЛ-521102
	-
	-
	ПМЛ-561102
	-
	-
	-

	6
	125
	1з+1р
	ПМЛ-621002
	-
	-
	ПМЛ-661002
	-
	.
	ПМЛ-671002

	
	
	2з+2р
	ПМЛ-621102
	-
	-
	ПМЛ-661102
	-
	.
	-

	7
	200
	2з+2р
	ПМЛ-721102
	
	
	ПМЛ-761102
	
	
	


Примечание: 

1. Сила номинального тока указана для пускателей исполнения IРОО при режиме работы АСЗ. Для пускателей исполнения IР54 шкала токов: 10,25,40,63,80,100,160 А. 

Для пускателей, работающих в режиме АС4-4,10, 16, 25,40,63,80 А.

   2. Пускатели, указанные в таблице, имеют степень защиты IР54, для пускателей исполнения IРОО 
Приложение Д

Технические данные тепловых реле серии РТЛ, встраиваемых в магнитные пускатели серии ПМЛ

	Величина пускателя
	Тип реле
	Сила ном. тока, А
	Среднее значение тока теплового элемента реле, А
	Пределы регулирования силы тока срабатывания, А

	1
	РТЛ-100104

РТЛ-100204

РТЛ-100304

РТЛ-100404

РТЛ-100504

РТЛ-100604

РТЛ-100704

РТЛ-100804

РТЛ-101004

РТЛ-101203

РТЛ-101404
	25
	0,14

0,21

0,32

0,52

0,8

1,3

2

3,2

5

6,8

8,5
	0,1-0,17

0,16-0,26

0,24-0,4

0,38-0,63

0,61-1

0,93-1,6

1,5-2,6

2,4-4

3,8-6

5,5-8

7-10

	2
	РТЛ-101404

РТЛ-101604

РТЛ-102104

РТЛ-102204
	
	8,5

12

16

21,5
	7-10

9,5-14

13-19

18-25

	3
	РТЛ-102204

РТЛ-205304

РТЛ-205504
	80
	21,5

27

35
	18-25

23-32

30-40

	4
	     РТЛ-205504

     РТЛ-205704

     РТЛ-205904

   РТЛ-206104
	
	35

44

52

60
	30-40

38-50

47-57

54-66

	5
	РТЛ-206104

РТЛ-206304
	
	60

71,5
	54-66

63-80

	6
	РТЛ-206304
	
	71,5
	63-80

	
	РТЛ-310504

РТЛ-312504
	200
	99

110
	75-105

95-125

	7
	РТЛ-312504

РТЛ-316004

РТЛ-320004
	
	110

140

175
	95-125

120-160

150-200


Приложение Е
Длительно-допустимые токи (токовые нагрузки) в амперах на изолированные провода и кабели

	Сечение токопроводящей жилы, мм
	Провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 
	Провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
	Пяти жильные кабели с медными жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией, бронированные и небронированные
	Пяти жильные кабели с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией, бронированные и небронированные

	
	Открытая проводка
	Три провода в трубе
	Открытая проводка
	Два провода в трубе
	Три провода в трубе
	В воздухе
	В земле
	В воздухе
	В земле

	0,5
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,75
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	17
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	23
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5
	30
	25
	24
	20
	19
	25
	38
	19
	29

	4
	41
	35
	32
	28
	28
	35
	49
	27
	38

	6
	50
	42
	39
	32
	32
	42
	60
	32
	46

	10
	80
	60
	55
	47
	47
	55
	90
	42
	70

	16
	100
	80
	80
	60
	60
	75
	115
	60
	90

	25
	140
	100
	105
	85
	80
	95
	150
	75
	115

	35
	170
	125
	130
	100
	95
	120
	180
	90
	140

	50
	215
	170
	165
	140
	130
	145
	225
	110
	175

	70
	270
	210
	210
	175
	165
	180
	275
	140
	210

	95
	330
	255
	255
	215
	200
	220
	330
	170
	255

	120
	385
	290
	295
	245
	220
	260
	385
	200
	295


3

_1554201526.unknown

_1554812286.unknown

_1554812446.unknown

_1554812813.unknown

_1554813316.vsd

_1554813334.vsd

_1554812845.unknown

_1554812858.unknown

_1554813247.unknown

_1554812849.unknown

_1554812842.unknown

_1554812799.unknown

_1554812805.unknown

_1554812808.unknown

_1554812795.unknown

_1554812450.unknown

_1554812317.unknown

_1554812360.unknown

_1554812416.unknown

_1554812321.unknown

_1554812357.unknown

_1554812294.unknown

_1554812313.unknown

_1554812291.unknown

_1554805700.unknown

_1554806707.unknown

_1554811829.unknown

_1554812282.unknown

_1554811835.unknown

_1554811828.unknown

_1554806518.unknown

_1554806689.unknown

_1554806439.unknown

_1554805011.unknown

_1554805265.unknown

_1554805585.unknown

_1554805100.unknown

_1554201659.unknown

_1554202052.unknown

_1554201591.unknown

_1554200599.unknown

_1554201054.unknown

_1554201368.unknown

_1554201482.unknown

_1554201316.unknown

_1554200766.unknown

_1554201049.unknown

_1255628202.unknown

_1554199852.unknown

_1554199981.unknown

_1554200267.unknown

_1554199384.unknown

_1222349600.unknown

_1222349725.unknown

_1151750512.unknown

_1222349266.unknown

_1151750555.unknown

_1151749388.unknown

